## Sheet1
_________________________________________________
(naziv ponuditelja)
__________________________________________
(sjedište i adresa)
___________________________________________
(OIB ponuditelja)
_________________ 2022. godine
(datum)
Troškovnik za servis i popravak klima komora Menerga u Nastavno športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku.
Opis materijala i usluga
|  | količina | JM | cijena | ukupna vrjednost bez pdv
1 | KK 1.1: Menerga Adsolair 58 25 01
2 | redovan servis - kompletna analiza klimakomore, kalibracija senzora temperature i vlage sa klimakomorama u seriji kk1.1, kk1.2, kk1.3. | 1 | kpl
3 | dezifenkcija adijabatskog sustava i rekuperatora | 1 | kpl
4 | elektromotorni pogon žaluzina mt-st01 | 2 | kom
5 | upravljačka kartica elektromotornog pogona c-bus | 2 | kom
7 | Troškovi servisera |  | h
8 | Potrošni materijal |  | pak
9 | KK 1.2: Menerga Adsolair 58 25 01
10 | redovan servis - kompletna analiza klimakomore, kalibracija senzora temperature i vlage sa klimakomorama u seriji kk1.1, kk1.2, kk1.3. | 1 | kpl
11 | dezifenkcija adijabatskog sustava i rekuperatora | 1 | kpl
12 | elektromotorni pogon žaluzina mt-st01 | 2 | kom
13 | upravljačka kartica elektromotornog pogona c-bus | 2 | kom
16 | Troškovi servisera |  | h
17 | Potrošni materijal |  | pak
18 | KK 1.3: Menerga Adsolair 58 25 01
19 | redovan servis - kompletna analiza klimakomore, kalibracija senzora temperature i vlage sa klimakomorama u seriji kk1.1, kk1.2, kk1.3. | 1 | kpl
20 | dezifenkcija adijabatskog sustava i rekuperatora | 1 | kpl
21 | elektromotorni pogon žaluzina mt-st01 | 2 | kom
22 | upravljačka kartica elektromotornog pogona c-bus | 2 | kom
25 | Troškovi servisera |  | h
26 | Potrošni materijal |  | pak
27 | KK 1.4: Menerga Adsolair 58 25 01
28 | redovan servis - kompletna analiza klimakomore, kalibracija senzora temperature i vlage sa klimakomorama u seriji kk1.4, kk1.5, kk1.6. | 1 | kpl
29 | dezifenkcija adijabatskog sustava i rekuperatora | 1 | kpl
30 | elektromotorni pogon žaluzina mt-st01 | 2 | kom
31 | upravljačka kartica elektromotornog pogona c-bus | 2 | kom
32 | prostorni osjetnik temperature i vlage c-srth/2 | 1 | kom
33 | ddc kontrolor a/e kontrolor s Internet priključkom e-ddc-a4.2 | 1 | kom
36 | Troškovi servisera |  | h
37 | Potrošni materijal |  | pak
38 | KK 1.5: Menerga Adsolair 58 25 01
39 | redovan servis - kompletna analiza klimakomore, kalibracija senzora temperature i vlage sa klimakomorama u seriji kk1.4, kk1.5, kk1.6. | 1 | kpl
40 | dezifenkcija adijabatskog sustava i rekuperatora | 1 | kpl
41 | elektromotorni pogon žaluzina mt-st01 | 2 | kom
42 | upravljačka kartica elektromotornog pogona c-bus | 2 | kom
43 | ddc kontrolor a/e kontrolor s Internet priključkom e-ddc-a4.2 | 1 | kom
44 | Troškovi servisera |  | h
45 | Potrošni materijal |  | pak
46 | KK 1.6: Menerga Adsolair 58 25 01
47 | redovan servis - kompletna analiza klimakomore, kalibracija senzora temperature i vlage sa klimakomorama u seriji kk1.4, kk1.5, kk1.6. | 1 | kpl
48 | dezifenkcija adijabatskog sustava i rekuperatora | 1 | kpl
49 | elektromotorni pogon žaluzina mt-st01 | 2 | kom
50 | upravljačka kartica elektromotornog pogona c-bus | 2 | kom
51 | ddc kontrolor a/e kontrolor s Internet priključkom e-ddc-a4.2 | 1 | kom
54 | DDC B kontroler s integriranim digitalnim / analognim ,ulazno izlazni modul ipc-b9.2 | 1 | kom
55 | Troškovi servisera |  | h
56 | Potrošni materijal |  | pak
94 | KK 6: Menerga Adsolair 58 13 01
95 | DDC B kontroler s integriranim digitalnim / analognim ,ulazno izlazni modul ipc-b9.2 | 1 | kpl
96 | frekvencijski pretvarač s min. IP55 zaštitom,p-5.5kw s nosivom konzolom za vanjsku montažu i elektromotor p=5.5kw, 4-p, 3/pe 400v 50 Hz koji je kompatibilan s frek. Pretvaračem i balansiranje postojeće turbine | 1 | kpl
97 | elektromotorni pogon žaluzina mt-st01 | 2 | kom
98 | upravljačka kartica elektromotornog pogona c-bus | 2 | kom
99 | Troškovi servisera |  | h
100 | Potrošni materijal |  | pak
Garancija na ugrađene dijelove_________godina.
|  | UKUPNO : |  |  | 0
| Ponuditelj mora dostaviti potvrdu od strane proizvođača, da je stručno osposobljen za održavanje i popravke sustava za klimatizaciju i ventilaciju tvrtke Menerga | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO SA PDV-OM |  |  | 0
M.P.
______________________________________________
(ime,prezime i potpis direktora ili dr. ovlaštene osobe)